ИНФОРМАЦИЯ

отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края о готовности учреждений культуры Петровского городского округа к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года

Отделом культуры проведена определенная работа по подготовке учреждений культуры, дополнительного образования к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года.

Разработаны мероприятия по выполнению неотложных ремонтных работ, инженерных коммуникаций, проведена работа по их реализации, проведен ряд совещаний по готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года. В целом учреждения культуры городского округа готовы к работе в осенне-зимний период и находятся в удовлетворительном состоянии. Ведется подготовка необходимой документации для разрешения пуска газа потребителем отопления, обучение и аттестация операторов отопительных котлов, обследование технического состояния дымоходов, подготовка сигнализатора загазованности к государственной проверки и технического обслуживания.

В учреждениях культуры, дополнительного образования Петровского городского округа Ставропольского края проведены следующие работы:

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Петровская централизованная библиотечная система»

В последней декаде августа 2022 года пожарно-технической комиссией учреждения проведено обследование зданий и помещений муниципального казенного учреждения культуры «Петровская централизованная библиотечная система» (далее – учреждение), городских и сельских филиалов учреждения, а также прилегающих к ним территорий на соответствие пожарной безопасности в летний период и подготовки готовности объектов к предстоящему осенне-зимнему периоду 2022-2023 года. Проанализировано выполнение плана мероприятий по выполнению работ к отопительному сезону и устранению имеющихся недостатков, которые необходимо выполнить к его началу и непосредственно к предстоящим осенне-зимним погодным условиям.

Выполняются работы по подготовке газового отопительного оборудования и помещений котельных к отопительному сезону (техническое обслуживание, побелка, покраска т.д.) в следующих филиалах учреждения:

- городском филиале № 7;

- городской детской библиотеке № 3;

- филиале № 2 села Гофицкого;

- филиале № 8 села Кугуты;

- филиале № 13 села Ореховка;

- филиале № 21 хутора Соленое Озеро.

Выполнена промывка и гидравлические испытания на прочность, и плотность внутренней системы отопления в следующих филиалах учреждения:

- городском филиале № 23;

- филиале № 17 села Благодатного.

Проходят обучение ответственные за эксплуатацию газового оборудования.

В филиале № 17 села Благодатного проведена замена вышедшего из строя расширительного бака.

В городском филиале № 7 произведена замена вышедшего из строя сигнализатора контроля загазованности.

Выполнены работы по утеплению и оклеиванию окон во всех филиалах учреждения. Проводится первичная проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

Необходимо выделение дополнительных денежных средств на выполнение монтажных и наладочных работ по замене пожарной и охранной сигнализации в городской филиал № 23 и филиале № 17 села Благодатного.

Кроме этого капитальный ремонт требуют следующие здания:

- городской филиал № 7;

- филиал № 2 села Гофицкого;

- филиал № 17 села Благодатного;

- гараж учреждения.

Результаты обследования показали, что в целом учреждение готово к осенне-зимнему периоду 2022-2023 года.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Петровский организационно-методический центр»

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Петровский организационно – методический центр» (далее – учреждение) идет подготовка к осеннее - зимнему периоду 2022 - 2023 года. Для выполнения требований нормативно – технических документов, предъявляемых к эксплуатации производственного объекта - газопотребления взрывопожароопасного оборудования Росстехнадзором и газовыми службами необходимо выполнение комплекса предпусковых мероприятий, обеспечивающих безопасную, безаварийную эксплуатацию во время отопительного сезона.

Установлена пожарная сигнализация.

Специалисты учреждения обучены по пожарному минимуму.

Выполнена огнезащитная обработка деревянных поверхностей (кровля и сцена) и ремонт одного гидранта.

Заключен договор на техобслуживание сетей газораспределения/ газопотребления, газоиспользующего оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение объекта в январе. Заключен договор на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в январе (с периодичностью проверки 1 раз в квартал).

Выполнена проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.

Дважды в год (в марте и сентябре) проходит проверка соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Дважды в год (в апреле и октябре) проводится перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода.

Проведены эксплуатационные испытания наружной металлической пожарной лестницы. Выполнена проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности. Один раз в квартал проводится периодический осмотр огнетушителей. В апреле 2022 года произведено испытание огнетушителя. В августе 2022 года будет произведен осмотр огнетушителей специализированной организацией и их замена.

Заключен договор на обслуживание технического состояния вентиляционных и дымовых каналов. Выполнена поверка и сервисное обслуживание газового корректора.

В сентябре 2022 года планируется заключение договоров на обучение операторов котельных установок и ответственного за газовое хозяйство, обучение электротехнического персонала.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа»

В период подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 года в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа» (далее – учреждение) и ее филиале № 1 села Благодатного выполнена промывка системы отопления и проведены гидравлические испытания на прочность и плотность системы теплопотребления.

Подготовлен пакет документов для получения Паспорта готовности потребителей энергии к отопительному периоду 2022-2023 года.

Межведомственной комиссией по приему образовательных организаций всех типов в Петровском городском округе Ставропольского края к новому 2022-2023 учебному году проведено обследование учреждения. В ходе проведения проверки замечаний и нарушений комиссией не выявлено.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Светлоградская детская художественная школа»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Светлоградская детская художественная школа» (далее – учреждение) проводит подготовительную работу к отопительному сезону в осенне-зимний период 2022-2023 года.

Заключены договоры на огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли, на обслуживание технического состояния вентиляционных и дымовых каналов, на выполнение испытаний и измерений в электроустановках, на техническое обслуживание средств измерения (сигнализатор загазованности).

Подготовлены документы в АО «Светлоградрайгаз», в связи с началом отопительного сезона.

Межведомственной комиссией по приему образовательных организаций всех типов в Петровском городском округе Ставропольского края к новому 2022-2023 учебному году проведено обследование учреждения. В ходе проведения проверки замечаний и нарушений комиссией не выявлено.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Центральный Дом культуры города Светлограда»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда» (далее – учреждение) проводит подготовительную работу к отопительному сезону в осенне-зимний период 2022-2023 года.

В учреждении и его структурных подразделениях идет подготовка газового отопительного оборудования и обслуживания к отопительному сезону. Газовыми котлами отапливаются 5 объектов - учреждение и 4 его структурных подразделения, в структурном подразделении Парк культуры и отдыха - центральное отопление.

Поданы заявки на обучение истопников, оператора котельных установок, ответственного за газовое хозяйство.

К началу отопительного сезона проведены гидравлические испытания внутренней системы отопления в структурном подразделении Парк культуры и отдыха.

Проводится работа по утеплению и оклеиванию окон в структурных подразделениях.

Сигнализаторы загазованности и дифманометр находятся на поверке.

Планируется проверка дымоходов в учреждении и его структурных подразделениях.

Наряду с этим имеется ряд нерешенных проблем:

- требует капитального ремонта здание структурного подразделения Дом культуры № 1;

- нуждаются в замене дверных и оконных блоков следующие структурные подразделения:

Дом культуры № 2;

Дом культуры хутора Соленое Озеро;

Дом культуры хутора Носачев.

- необходим ремонт отопительной системы в структурных подразделениях.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Благодатного»

Муниципальным казенным учреждением культуры «Дом культуры села Благодатного» (далее – учреждение) и обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ставрополь» заключен контракт на поставку газа от 28 декабря 2021 года № 34-1-0562/22.

Приказом по учреждению создан и утвержден состав комиссии по проверке готовности к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года. Директор учреждения назначен ответственным за газовое хозяйство. С сотрудниками учреждения проведен инструктаж. В инструкции о действиях при возникновении чрезвычайных ситуациях на объекте, внесены поправки. Средства первичного пожаротушения в рабочем состоянии, данные занесены в журнал учета.

Помещение и котлы без видимых повреждений, система заполнена водой, первый розжиг проводят специалисты газового участка и ответственный за газовое хозяйство.

Учреждение к осенне-зимнему периоду 2022-2023 года готово.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Высоцкого»

К работе в осенне-зимний период необходимо выполнение комплекса предпусковых мероприятий, обеспечивающих безопасную, безаварийную эксплуатацию во время отопительного сезона.

К отопительному сезону будет подготовлена и согласована вся документация для подключения газа на отопительный сезон 2022-2023 года, и заключены договоры на:

- обеспечение газоснабжением;

- техническое обслуживание газового оборудования;

- периодическую и первичную проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;

- техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

Ответственный за газовое хозяйство обучен.

В сентябре будут заключены договоры с операторами газовых котельных на отопительный сезон 2022-2023 года.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Гофицкого»

В целях подготовки к отопительному сезону 2022-2023 года муниципальным казенным учреждением культуры «Дом культуры села Гофицкого» (далее – учреждение) проведены следующие мероприятия:

- промывка системы отопления;

- утепление чердачного помещения, дверей и окон;

- обслуживание внутренней системы теплоснабжения с проведением гидравлических испытаний на прочность и плотность системы отопления.

Нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок не выявлено. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии;

В учреждении центральное отопление.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова»

В рамках капитального ремонта муниципального казенного учреждения культуры «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» произведена замена двух сетевых газовых котлов «Факел» -31.5 квт. на один новый сетевой газовый котел «Лемакс» серии «Премиум» -50 квт., выполнена замена отопительной системы и дымоходов.

Запланированы следующие мероприятия:

- заключение договоров на поставку газа, и техническое бслуживание газового оборудования;

- проверка технического состояния сигнализатора загазованности;

- проверка технического состояния дымовых каналов;

- получение паспорта готовности музея к осенне-зимнему периоду.

К отопительному сезону все подготовительные мероприятия будут выполнены.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Донская Балка»

В муниципальном казенном учреждении культуры «Дом культуры села Донская Балка» отопительная система находится в рабочем состоянии, заключены все необходимые договоры на техническое обслуживание газового оборудования, проведена проверка счетчика и средств измерений, проведена переподготовка истопников и ответственного за газовое хозяйство.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Константиновского»

К отопительному сезону 2022 – 2023 года муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Константиновского» (далее – учреждение) готово и к отопительному сезону все подготовительные мероприятия будут выполнены.

Заключен договор на оказание услуг по периодическому обследованию технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

С операторами котельной установки на период отопительного сезона 2022–2023 года будут заключены договоры.

Нежилое здание, расположенное по адресу: с. Кугуты, ул. Железнодорожная, 120, офис 1, находящееся в оперативном управлении у учреждения, к отопительному сезону готово.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Николина Балка»

Проведена определенная работа по подготовке к работе в осенне-зимний период. Между муниципальным казенным учреждением культуры «Дом культуры села Николина Балка» (далее – учреждение) и обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ставрополь» заключен контракт на поставку газа от 20 декабря 2021 года № 34-1-0656/22.

Приказом по учреждению создан и утвержден состав комиссии по проверке готовности к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года. Директор учреждения назначен ответственным за газовое хозяйство. С сотрудниками учреждения проведен инструктаж. В инструкции о действиях при возникновении чрезвычайных ситуациях на объекте, внесены поправки. Средства первичного пожаротушения в рабочем состоянии, данные занесены в журнал учета.

Помещение и котлы без видимых повреждений, система заполнена водой, первый розжиг проводят специалисты газового участка и ответственный за газовое хозяйство.

Готовность учреждения к осенне-зимнему периоду обеспечена.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Ореховка»

В муниципальном казенном учреждении культуры «Дом культуры села Ореховка» (далее – учреждение) система отопления, газовые приборы и газовое оборудование находятся в исправном состоянии.

Ответственный за газовое хозяйство аттестацию прошел в сентябре 2021 года.

Утвержден план-график подготовки учреждения к эксплуатации в осенне-зимний период.

Заключены дополнительные соглашения на поставку и транспортировку газа.

Выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания.

Учреждение к работе в осенне-зимний период готово.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Просянка»

Проведена определенная работа по подготовке к работе в осенне-зимний период. Между муниципальным казенным учреждением культуры «Дом культуры села Просянка» (далее – учреждение) и обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ставрополь» заключен контракт на поставку газа от 30 декабря 2021 года № 34-1-0556/22.

Приказом по учреждению создан и утвержден состав комиссии по проверке готовности к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года. Директор учреждения назначен ответственным за газовое хозяйство. С сотрудниками учреждения проведен инструктаж. В инструкции о действиях при возникновении чрезвычайных ситуациях на объекте, внесены поправки. Средства первичного пожаротушения в рабочем состоянии, данные занесены в журнал учета.

Помещение и котлы без видимых повреждений, система заполнена водой, первый розжиг проводят специалисты газового участка и ответственный за газовое хозяйство.

Входы и выходы соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Противопожарные внутренние водопроводы прошли испытание, все соответствуют допустимым нормам.

Учреждение к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года готово.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры поселка Прикалаусский»

В муниципальном казенном учреждении культуры «Дом культуры поселка Прикалаусский» (далее - учреждение) проводится определенная работа по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года.

Проведена комиссионная проверка системы отопления и самого здания, учтены имеющиеся недостатки по экономичному расходованию энергоресурсов. В зданиях проведено обследование всех помещений с целью выявления мест утечки тепла и намечены меры по устранению.

Заключены договоры на:

- эксплуатационно-техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;

- техническое обслуживание сети газораспределения и сети газопотребления.

Согласно плана - графика подготовки учреждения к эксплуатации в осенне-зимний период:

- проведена первичная приемка в эксплуатацию дымоходов, получены акты о техническом состоянии дымоходов и вентиляционных каналов;

- прошли обучение истопник и ответственный за газовое хозяйство;

- выполнена промывка гидропневматическим способом системы теплопотребления;

- проведены гидравлические испытания системы теплопотребления.

В работе подготовка паспорта готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях.

Отопительная система находится в рабочем состоянии, произведена покраска наружных и внутренних трубопроводов. Металлическое ограждение котлов очищены от пыли.

С сотрудниками учреждения проведен инструктаж. В инструкции о действиях при возникновении чрезвычайных ситуациях на объекте, внесены поправки. Средства первичного пожаротушения в рабочем состоянии, данные занесены в журнал учета.

Готовность учреждения к осенне-зимнему периоду обеспечена.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры поселка Рогатая Балка»

В муниципальном казенном учреждении культуры «Дом культуры поселка Рогатая Балка» (далее – учреждение) проводится определенная работа по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года.

Проведена комиссионная проверка системы отопления и самого здания, учтены имеющиеся недостатки по экономичному расходованию энергоресурсов. Проведено обследование всех помещений с целью выявления мест утечки тепла и намечены меры по устранению.

Запланированы следующие мероприятия в учреждении и его филиале клуб поселка Пшеничного (далее – филиал):

- проверка дымоходов;

- техническое обслуживание газового оборудования;

- техническое обслуживание теплосети и электрооборудования;

- обучение оператора газовых и бытовых котлов;

- обучение ответственного за газовое хозяйство;

- ремонт оконных рам;

- утепление всех наружных и внутренних дверей;

- проведение с сотрудниками инструктажа о действиях при возникновении чрезвычайных ситуациях.

Готовность учреждения и филиала к осенне-зимнему периоду обеспечена.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Сухая Буйвола»

Проведена соответствующая работа по подготовке муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Сухая Буйвола» к осенне-зимнему периоду, подготовлена документация к началу отопительного сезона, заключены договоры с соответствующими организациями. Проведено периодическое обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

Ответственный за газовое хозяйство обучен.

Готовность учреждения к осенне-зимнему периоду обеспечена.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Народный музей села Сухая Буйвола»

Проведена соответствующая работа по подготовке муниципального казенного учреждения культуры «Народный музей села Сухая Буйвола» к осенне-зимнему периоду, подготовлена документация к началу отопительного сезона. Прошел обучение ответственный за эксплуатацию газового оборудования.

Проведена аттестация узла учета газа на соблюдение требований методики измерений.

Учреждение к отопительному сезону готово.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Шангала»

В муниципальном казенном учреждении культуры «Дом культуры села Шангала» (далее – учреждение) проводится определенная работа по подготовке зданий учреждения и его структурного подразделения клуба села Мартыновка (далее – структурное подразделение) к работе в осеннее-зимний период 2022-2023 года.

С этой целью после завершения отопительного сезона 2021-2022 года проведена комиссионная проверка систем отопления и самих зданий, учтены имеющиеся недостатки по экономичному расходованию энергоресурсов. В зданиях проведено обследование всех помещений с целью выявления мест утечки тепла и намечены меры по устранению.

Ведется подготовка технической документации необходимой для пуска систем отопления в учреждении и структурном подразделении. Обучение операторов котельных установок и ответственного за газовое хозяйство запланировано на сентябрь 2022 года. Будет проведена проверка дымоходов и выполнено техническое обслуживание средств измерения (сигнализаторов загазованности) в структурном подразделении.

До 10 октября 2022 года будет полностью подготовлена автономная котельная, произведена уборка помещения.

Готовность учреждения к осенне-зимнему периоду обеспечена.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Шведино»

В муниципальном казенном учреждении культуры «Дом культуры села Шведино» (далее – учреждение) подготовка к отопительному сезону 2022-2023 года ведется в соответствии с планом - графиком подготовки учреждения к эксплуатации в зимний период.

Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду:

- проведен осмотр и профилактические работы по подготовке системы водоснабжения;

- выполнена поверка средств измерений (сигнализатора загазованности);

- проведено технического обслуживания газового оборудования.

Заключен договор по проверке технического состояния вентиляционных и дымовых каналов.

Ведется подготовка паспорта готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях.

Переподготовка кадров не требуется.

Готовность учреждения к осенне-зимнему периоду обеспечена.

Заместитель начальника отдела культуры

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края Т.В.Поляничко